##### HAZIRLANACAK PROJELERDE VE TÜM İNŞAAT FAALİYETLERİNDE YÜRÜRLÜKTEKİ;

- OSB Onaylı İmar Planına ve Plan Koşullarına,

- 4562 Sayılı OSB Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne,

- 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Tüm Yönetmeliklerine,

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Tüm Yönetmeliklere,

- 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğine,

- Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe,

- Sığınak Yönetmeliğine,

- •Otopark Yönetmeliği

- Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğe,

- Asansör Yönetmeliğine ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine,

- Projelendirme, Yapım ve Malzeme ile ilgili tüm TSE Standartlarına,

- Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

- Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

- İlgili diğer tüm meri mevzuata,

- TSE Yeşil Bina Kriterlerine, (İmar durum talebi üzerine verilecektir.)

- OSB Müteşebbis Heyet Kararlarına, OSB Yönetim Kurulu Kararlarına, OSB İç Yönergelerine, Bölge Müdürlüğü Teknik Talimatname ve Direktiflerine, (İmar durum talebi üzerine verilecektir.)

uygun olarak hazırlanır ve onaylanır.

### YAPI RUHSATI BAŞVURUSU

### Küme Yapı Başvurusu:

- Küme yapı, birden fazla yapının, belirli kriterler altında tek bir yapı denetim kuruluşu tarafından denetlenmesi için oluşturulan bir yapı grubudur. Özellikle aynı adada veya parselde, aynı müteahhit tarafından inşa edilecek birden fazla yapı için bu yöntem tercih edilir.

- İlgili Proje Müellifince YDS’de, Küme Yapı olarak seçilecek YİBF'lerin İl Müdürlükleri'nin onayına gönderilmesini müteakip İl Müdürlüklerince istenilecek evraklar şu şekildedir:

- Yapı Sahibi ya da Proje Müellifi tarafından verilecek olan Dilekçe (Küme Yapı olarak seçilen YİBF’leri leri, Müteahhit (unvan ve YAMBİS no gibi) bilgilerini içeren talep başvurusu)

- Vaziyet Planı (Proje müellifi tarafından kaşe ve imzalı)

- İmar Durum Belgesi

- Tapu Kaydı

- Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhidi arasında yapılan sözleşme (Noter onaylı sözleşme)

- Yapı Sahibi ile Proje Müellifi arasında sözleşme

- Yukarıda geçen evrakların Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim edilmesi ve onaylanması durumunda ilgili YİBF, YDS sisteminden YOSB’ye gönderilir. OSB kontrolleri sonrasında uygun bulunması halinde Yapı Denetim Havuz Sistemine iletilir ve ruhsat öncesi Yapı Denetim firması belirlenir.